北京市临床检验中心

2024年EB病毒核酸检测室间质量评价计划及要求

- 质评项目及活动时间安排：

2024年北京市EB病毒核酸检测室间质量评价将进行2次活动（共10个批号样本），测定项目是EB病毒DNA。具体时间安排如下：

| 次数 | 质评样本编号 | 质评样本测定日期 | 网络传输时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202411、202412、202413、202414、202415 | 2024-6-5 | 2024-6-5至2024-6-14 |
| 第二次 | 202421、202422、202423、202424、202425 | 2024-9-4 | 2024-9-4至2024-9-13 |

- 质评样本保存及处理：

质评样本为液体血清，0.5ml/支，冷冻在-20ºC以下。该样本使用时待完全融化且平衡至室温，颠倒5次以上混匀后方可使用；如当日未用完且无污染，可2-8ºC保存，1周内用完；应避免反复冻融和重新分装。质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

- 室间质评数据网络填报及传输要求：

结果回报要求填写完整，明确填出阴性（）或阳性（＋），不能有可疑结果。

仪器、方法、试剂编码填写时，请参照北京市临床检验中心2024年编码表填写相应的编码，若相关内容超出编码表范围，请在纸质回报表上填写具体内容并将回报表回报至北京市临床检验中心。

请认真填写好测定结果，如有单位错误、误填，恕不做更改。

传输要求见“北京市临床检验中心2024年室间质评数据网络传输的相关说明”。

- 联系方式：

地址：北京市朝阳区南三里屯路35号院210室

北京市临床检验中心核酸检测（病毒学）组

邮    编：100020

联系电话：85231660

联 系 人：樊高威

北京市临床检验中心核酸检测（病毒学）组

2024年7月11日