2024年人乳头瘤病毒基因分型检测室间质量评价

计划及要求

- 质评项目及活动时间安排：

2024年北京市人乳头瘤病毒基因分型检测室间质量评价将进行2次活动（共10个批号样本），测定项目是HPV基因定性检测。具体时间安排如下：

| 次数 | 质评样本编号 | 质评样本测定日期 | 网络传输时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202411、202412、202413、202414、202415 | 2024-6-5 | 2024-6-5至2024-6-14 |
| 第二次 | 202421、202422、202423、202424、202425 | 2024-9-4 | 2024-9-4至2024-9-13 |

- 质评样本保存及处理：

      - 质评样本为液体血清，0.5ml/支，冷冻在-20ºC以下。

      - 收到质控样本后，应立即检查样本的批号、数量是否与活动安排相符，检查样本是否渗漏。如发现问题请在第一次质评开始之前与北京市临检中心联系。

      - 应避免反复冻融和重新分装。

      - 本质评项目同时适用于开展“HPV基因型检测”和“HPV高危型/低危型检测”的临床实验室。

      - 样本处理方法：检测时室温复融，充分混匀后，按照已提取的核酸样本对待，其后步骤按试剂盒具体操作说明进行。

      - 质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

- 室间质评数据网络填报及传输要求：

结果回报要填写完整，要求明确填出阴性（）或阳性（＋），不能有可疑结果。如检出存在该项目的基因型，请填写“阳性（＋）”；如不存在该项目的基因型，请填写“阴性（）”。最后检测结果必须明确阴性（）或阳性（＋），不能有可疑结果。

如您的实验室仅能检测高危型和/或低危型，不能区分具体的基因型，请在“HPV高危型”和/或“HPV低危型”项目中，填写“阴性”或“阳性”结果，不需填写具体分型；

如您的实验室可区分具体基因型，请在相应基因型一栏中填写“阴性”或“阳性”结果，不需填写“HPV高危型”和 “HPV低危型”的结果。

仪器、方法、试剂编码填写时，请参照北京市临床检验中心2024年编码表填写相应的编码，若相关内容超出编码表范围，请在纸质回报表上填写具体内容并将回报表回报至北京市临床检验中心。

请认真填写好测定结果，如有单位错误、误填，恕不做更改。

传输要求见“北京市临床检验中心2024年室间质评数据网络传输的相关说明”。

- 联系方式：

地址：北京市朝阳区南三里屯路35号院210室

北京市临床检验中心核酸检测（病毒学）组

邮    编：100020

联系电话：85231660

联 系 人：贾婷婷

北京市临床检验中心核酸检测（病毒学）组

2024年5月30日