北京市临床检验中心

2024年ProGRP室间质量评价计划及要求

- 质评计划

2024年北京市ProGRP室间质评活动全年共2次，每次5支样本。

项目包括：ProGRP

时间安排

| 次数 | 质评样本测定日期 | 网络传输时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 | 2024-9-16 | 2024-9-16至2024-9-27 |
| 第二次 | 2024-10-21 | 2024-10-21至2024-10-28 |

- 质控品

| 次数 | 质评样本编号 |
| --- | --- |
| 第一次 | 202411、202412、202413、202414、202415 |
| 第二次 | 202421、202422、202423、202424、202425 |

- 样本处理方法：

质评样品应在2-8 ℃避光密封保存。质评样品为冻干品，小心开启瓶盖以防冻干粉损失；准确加入0.5 ml蒸馏水复溶；盖紧瓶盖，静置30分钟。轻轻旋转，确保内容物完全溶解。避免摇动，以免生成泡沫。取适量于反应杯中进行检测。

开瓶：使用后的质评样本,请盖紧瓶盖,立即置于2-8℃冰箱避光保存。

质评样品的检测应与病人标本相同，并以潜在传染性物品处理。

- 室间质评数据网络传输

室间质评数据网络传输的要求见“北京市临床检验中心2024年室间质评数据

网络传输的相关说明”。

回报表中仪器编码的填报，参照“北京市临床检验中心编码表”填写相应的编

码。若相关内容超出编码表范围，在纸质回报表中填写具体内容并回报北京市临床

检验中心。

- 请认真填写测定结果，如有单位错误、误填，恕不做更改。

- 联系方式：

地址：北京市朝阳区南三里屯路35号院210室

北京市临床检验中心

邮    编： 100020

联系电话： 65869929

北京市临床检验中心

2024年9月6日