2024年北京市基于血清基质维生素D（25羟基维生素D2、D3和总D）室间质评活动安排及注意事项

一、项目与时间安排

2021年11月，北京市临床检验中心将进行1次基于血清基质维生素D室间质评活动（共3个批号），测定项目为血清25羟基维生素D2、D3和总D。

| 批号 | 开始日期 | 上报结果截止日期 |
| --- | --- | --- |
| 202411 202412 202413 | 接到样本后连续3日检测 | 2024年9月27日 |

二、样本保存

本次样本为冰冻血清样本，收到样本后，应立即将样本存放在-70℃冰箱或者-20℃冰箱中。

三、样本处理

1.本次冰冻样本（0.6 ml/支），共3个批号，每个批号3支,共9支样本。测定日期为接到样本后连续3日检测，每日测定每个批号各1支，每支重复测定3次。即收到样品后每工作日测定1支，连续测定3日，1周内测定完毕。

2. 测定方法：测定当天将样本在室温放置30分钟，待其完全融化，平衡至室温后轻轻上下颠倒10次混匀，避免产生气泡。每支样本相应项目连续测定3次。

3. 标本直接上机检测，回报最终检测结果。

4. 待所有样本测定完成后，填写电子版回报表，在网上填报结果，请按要求填写回报表并及时回报。请务必严格按照本说明要求操作。

5. 测定时，应将样本作为常规病人标本处理，视为有潜在感染性，按实验室规定做好生物安全防护。

四、注意事项

1.参评实验室需登陆“北京临检中心数据传输网址（http://corelab.clinet.com.cn）”自行下载基于血清基质维生素D（25羟基维生素D2、D3和总D）室间质评活动资料，包括：室间质评活动计划及安排、回报表及编码表等。

2. 基于血清基质维生素D（25羟基维生素D2、D3和总D）室间质评活动结果回报，须按要求填写方法、仪器、试剂编码，所有结果通过网络回报。

3. 基于血清基质维生素D（25羟基维生素D2、D3和总D）室间质评活动结果回报截止日期前通过网络方式传输。由于特殊原因不能网络回报的实验室，请将纸质回报表寄回北京市临床检验中心并注明具体原因。纸质回报表要求有操作者及科室负责人的审核签字。实验室应保留室间质评原始数据及纸质回报表。

4.北京市临床检验中心不再给网络用户邮寄纸质室间质评活动评价结果报表，请各实验室直接从网上下载评价结果报表及相关信息。

5、数据网络传输说明

实验室请登陆http://corelab.clinet.com.cn，参照下列说明进行网络数据的传输。

5.1	实验室请使用北京市室间质评8位实验室编码作为用户名和密码进行登陆。登陆后请及时修改密码，以保证实验室数据的安全。

5.2	新申请参加北京市室间质评的实验室需向中心查询实验室编码，方可登录。

5.3	实验室进行网络数据传输时，应核实并确保填报内容的准确完整；保存后发送，数据发送后将不得修改。

5.4	质评数据发送后，请点击“已上报数据”查看是否传输成功，并审核结果回报内容是否准确完整。注意：实验室应该回报本实验室检测的真实数据，如发现数据伪造或串通，取消该实验室该计划的成绩。

5.5	室间质评结果回报及评价结果查看方法详见数据传输网的“EQA系统实验室用户使用说明”。

5.6	如有数据传输问题，请联系网络公司协助解决。网络传输咨询电话：010-84533392-21。

6．参加室间质评单位遇到与质评结果填报相关问题可与临检中心室间质评室联系。

7. 北京临检中心联系方式：电话：（010）85231660，89138413联系人：王默、张顺利

北京市临床检验中心

2024年9月14日