北京市临床检验中心

2024年肝纤维化四项室间质量评价计划及要求

一、时间安排：

2024年北京市肝纤维化四项室间质评活动，全年组织1次，每次质评样本5支。具体时间安排如下：

| 次数 | 质评样本编号 | 测定日期 | 结果回报截止日期 | 成绩下发日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一次 | 202411、202412、202413、202414、202415 | 2024-9-16 | 2024-9-27 | 2024-10-11 |

# 二、质评样本使用说明

1. 质评样本为冻干品，从要求储存环境中取出，放置室温（18℃～25℃）平衡至少30分钟。用1.0ml纯化水溶解，轻轻颠倒数次，使其充分混匀，不要振摇，避免产生气泡；小心开启瓶盖，进行检测。

2.本质评样本应冷藏运输，也可以阴凉运输不超过6天。2℃～8℃条件下储存，有效期24个月。开启使用后，在2℃～8℃条件下保存可使用14天。如超过14天，建议进行分装，于-20℃以下冻存，但应避免反复冻融。若有微生物污染，可能改变其内容物的分析成分。

3.检测项目：层粘连蛋白（LN）、透明质酸（HA）、Ⅲ型前胶原氨基端肽（PⅢNP）、Ⅳ型胶原（CⅣ）。

4.质评样本由常规检测患者样本的人员，以检测患者样本同样的方法进行检测。

5.应将质评样本以患者样本对待，并视为具有潜在传染性。在丢弃废弃物时，要按照废弃物处理规程进行。按照实验室生物安全防护指南要求操作。使用后的本品及相应试剂盒应视为潜在传染性物质，废弃处理时，按照当地政府和有关国家规定进行。

6.超过有效期的本品不能再使用。

三、室间质评结果回报要求

- 参评实验室需登陆“北京临检中心数据传输网页（网址：http://corelab.clinet.com.cn）”自行下载室间质评资料，包括：室间质评活动安排及要求、回报表及编码表等。

- 质评结果回报须按要求填写仪器、试剂、方法编码，编码详见检测编码表。

- 室间质评结果请于结果回报截止日期前通过网络方式传输回报。

- 室间质评评价结果报表通过网络方式下发，请各实验室自行下载。

- 纸质回报表要求有操作者及科室负责人的审核签字，实验室应保留室间质评原始数据及室间质评纸质回报表。

四、室间质评数据网络传输说明

实验室请登陆http://corelab.clinet.com.cn，参照下列说明进行室间质评数据的网络传输。

- 实验室请使用北京市室间质评8位实验室编码作为用户名和密码进行登陆。登陆后请及时修改密码，以保证实验室数据的安全。

- 新申请参加北京市室间质评的实验室需向中心查询实验室编码，方可登录。

- 实验室进行网络质评数据传输时，应核实并确保填报内容的准确完整；保存后发送，数据发送后将不得修改。

- 质评数据发送后，请点击“已上报数据”查看是否传输成功，并审核结果回报内容是否准确完整。

- 质评回报及评价结果查看方法详见数据传输网的“EQA系统实验室用户使用说明”。

- 如有数据传输问题，请联系网络公司协助解决。网络传输咨询电话：010-84533392-21。

五、联系方式

地址： 北京市朝阳区东大桥北中纺街甲1号 北京市卫生监督所内

北京市临床检验中心 临检生化室       邮编：  100020

电话：  65860779    联系人：张建平

北京市临床检验中心临检血液室

2024年9月5日