附件1：调研设备清单

| 设备序号 | 设备名称 | 单台预算金额 （万元） | 数量 | 简要需求配置 | 售后年限要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 255 | 2 | 以成人心血管超声为主，用于腹部、妇科、盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、经颅超声、肌骨、经阴道/经直肠等。台式超声，每台配备不少于6把探头，包含三维探头、单晶体相控阵探头。 | ≥5年 |
| 2 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 240 | 1 | 具备超声造影功能；支持影像数据录制、存储及拷贝。台式超声，配备不少于5把探头，包含机器人导航探头、腹腔镜超声探头。 | ≥5年 |
| 3 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 238 | 3 | 用于心脏、腹部、小器官、血管、急重诊、麻醉、神经、肌骨、疼痛科、肺部、泌尿、儿科、介入等临床应用。台式超声，每台配备不少于5把探头，包含经食管容积探头、经胸容积探头。 | ≥5年 |
| 4 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 228 | 2 | 用于成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏和胎儿心脏超声临床诊断应用，支持经胸（含成人、儿童）和经食管超声心动图成像，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查。台式超声，每台配备不少于5把探头，包含经食道探头、成人心脏探头。 | ≥5年 |
| 5 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 220 | 2 | 用于心脏超声检查，包括成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏超声临床诊断。台式超声，每台配备不少于5把探头，包含单晶体成人二维相控阵、单晶体线阵探头。 | ≥5年 |
| 6 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 200 | 8 | 1台用于成人心脏临床诊断应用和相关科研为主。台式超声，配备不少于5把探头，包含单晶体相控阵探头、单晶体相控阵容积探头。 1台用于腹部、血管、小器官、经颅、介入等。台式超声，配备不少于5把探头，包含腹部探头、血管探头单晶体、浅表探头、高频浅表探头、相控阵探头 1台用于颅脑、心脏、腹部、妇产科、外周血管、小器官、肌骨、介入等方面的临床超声诊断和科研。台式超声，配备不少于5把探头，包含单晶体凸阵探头、超高频线阵探头。 5台用于全身各器官超声诊断和相关科研。台式超声，每台配备不少于5把探头，包含单晶体腹部凸阵探头、心脏相控阵探头。 | ≥5年 |
| 7 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 193.65 | 3 | 用于肝脏、胆道等术中超声引导及穿刺定位，具备造影成像及造影定量分析功能。台式超声，每台配置不少于4把探头，包含凸阵探头、开腹术中探头、腹腔镜探头。 | ≥6年 |
| 8 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 190 | 1 | 用于术中超声引导、穿刺定位及介入操作。台式超声，配备不少于3把探头，包含小器官肌骨介入探头、血管探头、凸阵探头。 | ≥5年 |
| 9 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 180 | 1 | 用于心脏、血管、浅表器官等全身超声检查。台式超声，配备不少于5把探头，包含单晶体微凸阵探头、单晶体腔内微凸阵探头。 | ≥5年 |
| 10 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 176 | 1 | 用于腹部、妇产科、浅表器官、外周血管及腔内的全身超声检查。台式超声，配备不少于6把探头，包含成人腹部探头、腹部容积探头、腔内容积探头。 | ≥5年 |
| 11 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 170 | 4 | 用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏等临床应用。台式超声，每台配备不少于5把探头，其中： 1台包含相控阵探头、血管线阵探头、经胸实时三维容积探头、经食道探头； 1台包含经食道探头，新生儿探头，成人心脏探头、儿童心脏探头，成人四维心脏探头； 1台包含相控阵探头、儿童相控阵探头：、新生儿相控阵探头、小儿经胸容积探头； 1台包含相控阵探头、儿童相控阵探头、新生儿相控阵探头、经食管矩阵容积相控阵探头。 | ≥5年 |
| 12 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 170 | 5 | 用于腹部、心脏等全身综合。台式超声，每台配备不少于6把探头，其中： 2台包含甲乳专用线阵探头、腔内探头； 2台包含单晶体腹部凸阵探头、单晶体心脏探头； 1台包含腹部容积探头，高频线阵肌骨探头。 | ≥5年 |
| 13 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 168 | 4 | 用于心脏超声检查。台式超声，每台配备不少于5把探头，包含儿童相控阵探头、成人相控阵探头。 | ≥6年 |
| 14 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 160 | 1 | 用于妇产、肛肠、机器人手术等方面的临床诊断、科研教学、疑难病例会诊工作，具备持续升级能力，可以满足临床应用需求的拓展，配合机器人使用。台式超声，配备不少于4把探头，包含腹腔镜术中线阵探头、多功能术中线阵探头、术中凸阵探头、手术机器人专用线阵探头。 | ≥5年 |
| 15 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 160 | 1 | 用于成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏等心脏超声临床诊断应用，台式超声，配备不少于6把探头，包含成人心脏探头、成人四维心脏探头、小儿心脏探头、新生儿心脏探头。 | ≥6年 |
| 16 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 160 | 1 | 用于术中精准导航、穿刺引导及介入治疗，具备双微造影技术，台式超声，配备不少于5把探头，其中包含高频紧凑线阵探头、宽频线阵高频探头。 | ≥5年 |
| 17 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 160 | 14 | 用于腹部、心脏、血管、浅表器官、妇产科、儿科、肌骨、等临床应用。台式超声。每台配备不少于6把探头，其中： 1台包含腹部探头、浅表探头、心脏探、血管探头、L型线阵探头； 1台包含腹部探头、高频小器官线阵探头、低频血管线阵探头、相控阵心脏探头、腔内探头； 10台包含单晶凸阵探头、高频线阵探头、单晶体血管线阵探头、超高频线阵探头、小儿单晶体凸阵探头； 1台包含电子微凸探头、电子凸阵探头、电子线阵高频探头、电子线阵中高频探头、电子线阵超高频探头、电子线阵儿科专用高频探头； 1台包含晶体凸阵腹部探头、超高频宽频线阵探头、高频全能线阵探头、单晶体低频线阵探头、高频宽频凸阵探头、单晶体高频微凸阵探头。 | ≥6年 |
| 18 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 158 | 1 | 用于成人及儿童心脏疾病的全面超声诊断。台式超声，配备不少于4把探头，包含小儿心脏相控阵探头、新生儿心脏相控阵探头、经胸实时三维容积探头。 | ≥5年 |
| 19 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 150 | 11 | 2台以血管超声为主，台式超声，配备不少于4把探头，1台包含单晶体腹部凸阵探头、单晶体心脏相控阵探头；1台包含相控阵探头、微凸阵探头。 8台用于腹部、血管、小器官、经颅、妇产等全身综合。台式超声，其中3台各配备不少于6把探头，包含单晶体凸阵探头、单晶体线阵探头；1台配备不少于5把探头，包含甲乳专用线阵探头、血管线阵探头；4台各配备不少于5把探头，包含腹部探头、血管探头、浅表探头、小凸阵探头。 1台用于术中检查，台式超声，配备不少于2把探头，包含线阵探头、低频线阵探头。 | ≥6年 |
| 20 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 150 | 1 | 用于成人及小儿心脏、腹部、妇产科、外周血管、浅表器官、肌骨、神经等临床检查领域。便携式超声，配备不少于5把探头，包含单晶凸阵探头、单晶相控阵探头、小儿相控阵探头。 | ≥5年 |
| 21 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 145 | 5 | 用于腹部、心脏、妇产科、泌尿科等综合检查，台式超声。 1台配备不少于6把探头，包含凸阵探头、线阵阵探头、矩阵线阵探头、腔内微凸阵探头、心脏探头、无线探头； 1台配备不少于4把探头，包含凸阵探头、线阵阵探头、腔内探头、心脏探头； 1台配备不少于4把探头，包含单晶凸阵探头、矩阵线阵探头、单晶矩阵相控阵探头、单晶腔内探头。 | ≥6年 |
| 22 | 剪切波组织定量超声诊断仪 | 140 | 3 | 用于肝脏、胆囊、胰腺、脾脏等腹部脏器的常规超声检查。台式超声，每台配备不少于3把探头，包含瞬时弹性成像探头。 | ≥5年 |
| 23 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 140 | 1 | 用于腹部、血管、浅表、妇产、心脏等检查。台式超声，配备不少于5把探头，包含腹部探头、血管探头、浅表探头、成人心脏探头、腔内探头。 | ≥6年 |
| 24 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 136 | 1 | 用于心脏三维彩色多普勒检查及测量平台，包括心脏经胸及经食管检查。便携式超声，配备不少于4把探头，包含成人心脏二维探头、成人心脏三维探头。 | ≥6年 |
| 25 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 135 | 2 | 用于腹部、心脏、妇产科等全身超声检查，台式超声，每台配备不少于6把探头。 1台包含甲乳专用线阵探头、血管线阵探头、高频线阵探头、心脏探头、腹部探头、腔内探头； 1台包含腹部凸阵探头、高频线阵探头、低频线阵探头、相控阵心脏探头、介入探头。 | ≥6年 |
| 26 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 125 | 1 | 用于腹部、心脏、血管、浅表、术中、介入等，台式超声，配备不少于5把探头，包含矩阵线阵探头、单晶微凸穿刺探头。 | ≥5年 |
| 27 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 120 | 1 | 用于腹部、心脏、外周血管、浅表器官、肌骨、神经、肺部、眼部、经颅多普勒（TCD） 等床旁即时超声检查。便携式超声，配备不少于3把探头，包含凸阵探头、线阵探头、超高频线阵探头。 | ≥5年 |
| 28 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 120 | 1 | 用于麻醉科，覆盖外周血管、腹部、妇产科/盆腔、泌尿系统和前列腺、浅表组织与小器官、儿科、经颅超声、肌骨、体腔超声(经阴道/经直肠)、术中介入超声等检查全面应用。便携式超声，配备不少于4把探头，包含成人相控阵探头、成人凸阵探头、电子线阵探头、经食道探头探头。 | ≥5年 |
| 29 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 120 | 1 | 用于心脏超声检查。便携式超声，配备不少于5把探头，包含单晶体成人二维相控阵探头、单晶体线阵高频探头。 | ≥5年 |
| 30 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 120 | 5 | 用于成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏超声临床诊断。便携式超声，配备不少于5把探头，包含成人相控阵探头、儿童相控阵探头。 | ≥6年 |
| 31 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 115 | 1 | 用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿科、血管、儿科、新生儿科、神经、急重症等方面的临床诊断和科研教学工作，台式超声，配备不少于4把探头，包含心脏探头，腔内探头。 | ≥5年 |
| 32 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 110 | 1 | 以成人心脏、小儿心脏、新生儿心脏临床诊断应用和相关科研为主，便携式超声，配备不少于5把探头，包含经食道探头、二维相控阵探头。 | ≥5年 |
| 33 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 100 | 3 | 用于成人心脏、小儿心脏等超诊断。便携式超声，每台配备不少于5把探头，其中： 1台包含成人心脏探头、凸阵超声探头； 1台包含单晶相控阵、小儿心脏探头； 1台包含单晶体成人二维相控阵探头、小儿二维相控阵探头。 | ≥5年 |
| 34 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 90 | 1 | 用于成人心脏、儿童心脏、新生儿心脏、血管（外周、腹部、脑血管）、等临床应用。台式超声，配备不少于5把探头，包含单晶体腹部凸阵探头、单晶体心脏相控阵探头。 | ≥5年 |
| 35 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 90 | 1 | 用于儿童全身检查，台式超声，配备不少于4把探头，包含儿童心脏探头、腹部探头、小器官探头、颅脑探头。 | ≥5年 |
| 36 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 90 | 1 | 用于腹部、外周血管、浅表器官、肌骨、神经、甲状腺等临床检查领域。便携式超声，配备不少于5把探头，包含低频凸阵探头、高频线阵探头、超高频线阵探头。 | ≥5年 |
| 37 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 80 | 1 | 全面覆盖先心病术后ICU血流动力学监测、新生儿颅脑及肺部超声、小儿及胎儿心脏检查、血管检查、腹部脏器检查、导管室介入手术超声监测等临床应用。台式超声，配备不少于5把探头，包含高频线阵探头，单晶相控阵探头，单晶凸阵探头，高频小微凸阵探头、小儿心脏探头 | ≥5年 |
| 38 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 80 | 3 | 1台用于全身各系统的常规检查。便携式超声，配备不少于5把探头，包含凸阵探头（2条），线阵探头（2条），心脏探头； 1台用于术中引导、穿刺介入等。便携式超声，配备不少于2把探头，包含高频线阵探头、凸阵探头。 1台用于心脏超声检查，便携式超声，配备不少于5把探头，包含单晶体心脏探头、相控阵探头、腹部探头、血管探头、经食道探头。 | ≥5年 |
| 39 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 77.6 | 1 | 用于术中超声引导、穿刺定位，台式超声，配备不少于2把探头，包含凸阵探头、线阵探头。 | ≥6年 |
| 40 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 75 | 1 | 用于心脏、血管、腹部及经食道超声检查，便携式超声，配备不少于5把探头，包含单晶体心脏探头、相控阵探头。 | ≥5年 |
| 41 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 70 | 1 | 用于探查术后外瘘，配合换药操作，便携式超声，配备不少于3把探头，包含凸阵探头、线阵阵探头、微凸阵探头。 | ≥5年 |
| 42 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 70 | 16 | 1台用于成人心脏，具备血管超声功能。便携式超声，配备不少于4把探头，包含单晶体腹部凸阵探头、单晶体心脏相控阵探头、单晶体高频线阵探头； 2台用于腹部、浅表器官、血管、儿科、介入等临床检查领域。便携式超声，每台配备不少于3把探头，包含单晶体腹部凸阵探头、单晶体高频线阵探头、腹部小微凸探头。 1台用于用于甲状腺、乳腺、外周血管、肌骨、神经、浅表淋巴结检查。便携式超声，配备不少于2把探头，包含高频探头； 8台用于全身各系统的常规检查。便携式超声，每台配备不少于4把探头； 4台用于儿童全身各系统的常规检查。便携式超声，每台配备不少于5把探头，包含凸阵探头、按键线阵探头。 | ≥6年 |
| 43 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 44.6 | 2 | 用于麻醉、重症、腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、介入等方面的临床诊断。便携式超声，每台配备不少于3把探头，分别为腹部超声探头、血管超声探头、心脏超声探头。 | ≥5年 |
| 44 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 40 | 1 | 用于妇科的常规检查。台式超声，配备不少于2把探头，包含腹部探头、阴道探头。 | ≥5年 |
| 46 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 40 | 13 | 3台用于术中超声引导、穿刺定位。便携式超声，每台配备不少于3把探头。 1台用于心脏的常规检查。便携式超声，配备不少于5把探头； 2台用于麻醉检查。便携式超声，每台配备不少于4把探头； 5台用于全身各系统的常规检查。便携式超声，每台配备不少于3把探头； 2台用于儿童全身各系统的常规检查。便携式超声，每台配备不少于3把探头。 | ≥6年 |
| 45 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 38 | 1 | 适用于术中超声引导、穿刺定位。便携式超声，配备不少于2把探头。 | ≥6年 |
| 47 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 37.5 | 1 | 用于麻醉和肌骨检查，包括神经、肌骨、外周血管、介入引导等。便携式超声，配备不少于3把探头，包含宽频线阵探头。 | ≥5年 |
| 48 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 29 | 1 | 用于引导泌尿外科前列腺粒子植入治疗，便携式超声，配备不少于3把探头，包含一凸一线经直肠双平面腔内探头。 | ≥5年 |
| 49 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 25 | 6 | 适用于术中超声引导、穿刺定位。便携式超声，每台配备不少于3把探头。 | ≥5年 |