编号：HCLX2022-001

一、拟采购医用试剂耗材，适用设备及具体参数如下：

| 序号 | 申请科室 | 试剂名称 | 适用设备 | 适用要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验科 | 反应杯 | 全自动化学发光测定仪-（安图生物AutoLumo A2000 Plus） | 检测设备配套使用的耗材 |
| 2 | 检验科 | 样本杯 | 全自动化学发光测定仪-（安图生物AutoLumo A2000 Plus） | 检测设备配套使用的耗材 |
| 3 | 检验科 | 清洗液 | 全自动化学发光测定仪-（安图生物AutoLumo A2000 Plus） | 检测设备配套使用的耗材 |
| 4 | 检验科 | 全自动免疫检验系统用底物液 | 全自动化学发光测定仪-（安图生物AutoLumo A2000 Plus） | 检测设备配套使用的耗材 |
| 5 | 检验科 | 样本稀释液 | 全自动化学发光测定仪-（安图生物AutoLumo A2000 Plus） | 检测设备配套使用的耗材 |
| 6 | 检验科 | 系统清洗液 | 全自动化学发光测定仪-（安图生物AutoLumo A2000 Plus） | 检测设备配套使用的耗材 |
| 7 | 检验科 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体非定值质控品（两水平） | 全自动化学发光测定仪-（安图生物AutoLumo A2000 Plus） | 质控试剂 |
| 8 | 检验科 | 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体非定值质控品（两水平） | 全自动化学发光测定仪-（安图生物AutoLumo A2000 Plus） | 质控试剂 |
| 9 | 检验科 | 降钙素测定试剂盒 | 西门子Immulite2000XPI | 适用标本类型：血清或血浆 |
| 10 | 检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗原测定试剂盒（化学发光法） | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 适用标本类型：血清或血浆 |
| 11 | 检验科 | 乙型肝炎表面抗体测定试剂盒（化学发光法） | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 适用标本类型：血清或血浆 |
| 12 | 检验科 | 乙型肝炎病毒 e 抗原检测试剂盒（化学发光法 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 适用标本类型：血清或血浆 |
| 13 | 检验科 | 乙型肝炎病毒 e 抗体检测试剂盒（化学发光法） | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 适用标本类型：血清或血浆 |
| 14 | 检验科 | 乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒（化学发光法） | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 适用标本类型：血清或血浆 |
| 15 | 检验科 | 丙型肝炎病毒IgG抗体检测试剂盒（化学发光法） | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 适用标本类型：血清或血浆 |
| 16 | 检验科 | 梅毒螺旋体抗体检测试剂盒（化学发光法） | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 适用标本类型：血清或血浆 |
| 17 | 检验科 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体检测试剂盒（化学发光法） | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 适用标本类型：血清或血浆 |
| 18 | 检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗原非定值质控品 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 质控试剂 |
| 19 | 检验科 | 乙型肝炎病毒表面抗体非定值质控品 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 质控试剂 |
| 20 | 检验科 | 乙型肝炎病毒e抗原非定值质控品 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 质控试剂 |
| 21 | 检验科 | 乙型肝炎病毒e抗体非定值质控品 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 质控试剂 |
| 22 | 检验科 | 乙型肝炎病毒核心抗体非定值质控品 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 质控试剂 |
| 23 | 检验科 | 丙型肝炎病毒抗体非定值质控品 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 质控试剂 |
| 24 | 检验科 | 梅毒螺旋体抗体非定值质控品 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 质控试剂 |
| 25 | 检验科 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体非定值质控品 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 质控试剂 |
| 26 | 检验科 | 强化清洗液 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 检测设备配套使用的耗材 |
| 27 | 检验科 | 清洗液 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 检测设备配套使用的耗材 |
| 28 | 检验科 | 激发液 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 检测设备配套使用的耗材 |
| 29 | 检验科 | 预激发液 | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 检测设备配套使用的耗材 |
| 30 | 检验科 | 反应杯（反应管） | 化学发光测定仪（亚辉龙iFlash3000-C） | 检测设备配套使用的耗材 |
| 31 | 检验科 | 人类免疫缺陷病毒p24抗原及抗体检测试剂盒（胶体硒法） | 手工 | 适用于全血、血浆、血清的HIV快速筛查检测 |
| 32 | 生殖中心 | 胚胎培养皿 | 胚胎实时监测系统（丹麦FertiliTech） | 胚胎实时监测系统配套使用耗材 |
| 33 | 药学研究中心 | 人类CYP2C19基因检测试剂盒（PCR-荧光探针法） | 实时荧光定量PCR仪Cobasz480（Roche） | 标本类型：EDTA抗凝血；该检测用于辅助临床对氯吡格雷用药的判断和指导 |
| 34 | 药学研究中心 | CYP2D6*10、CYP2C9*3、ADRB1(1165G>C)、AGTR1(1166A>C)、ACE(I/D)检测试剂盒（PCR-溶解曲线法） | 实时荧光定量PCR仪Cobasz480（Roche） | 标本类型：EDTA抗凝血；该检测可辅助临床对高血压患者个体化用药指导 |
| 35 | 药学研究中心 | 人类ALDH2*2基因多态性检测试剂盒 | 实时荧光定量PCR仪Cobasz480（Roche） | 标本类型：EDTA抗凝血;辅助判断患者服用硝酸甘油的效果。 |
| 36 | 病理科 | 人SHOX2、RASSF1A甲基化DNA检测试剂盒（PCR荧光发） | 实时荧光定量PCR仪（7500） | 标本类型：肺泡灌洗液；该检测可用于辅助诊断早期肺癌以及辨别肺小结节良恶性病变。 |
| 37 | 病理科 | 人类SDC2基因甲基化检测试剂盒（荧光PCR法） | 实时荧光定量PCR仪（7500） | 标本类型：粪便脱落细胞组织；仅用于大肠癌早期无创辅助诊断。 |
| 38 | 病理科 | RNF180/Septin9 基因甲基化检测试剂盒（PCR荧光探针法） | 实时荧光定量PCR仪（7500） | 标本类型：人血浆; 可用于胃癌的无创辅助诊断。 |
| 39 | 病理科 | 膀胱肿瘤细胞代谢异常检测试剂盒 | 手工 | 标本类型：新鲜尿液标本；可用于尿路上皮癌的辅助诊断、体检早筛、复发监测和预后评估等 |
| 40 | 病理科 | Calponin抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 41 | 病理科 | AFP抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 42 | 病理科 | PLAP抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 43 | 病理科 | Hepatocyte抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 44 | 病理科 | SATB2抗体试剂（免疫组化试剂） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 45 | 病理科 | STAT6抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 46 | 病理科 | MUC6抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 47 | 病理科 | SDHB抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 48 | 病理科 | MUC5AC抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 49 | 病理科 | PD-1抗体试剂（免疫组织化学法） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 50 | 病理科 | THY抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 51 | 病理科 | ERG抗体试剂（免疫组织化学法） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 52 | 病理科 | CDK4抗体试剂（免疫组织化学法） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 53 | 病理科 | AR抗体试剂（免疫组织化学法） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 54 | 病理科 | Bata-catenin抗体试剂（免疫组织化学法） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 55 | 病理科 | 肌浆蛋白（Myogenin）抗体试剂（免疫组化法） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 56 | 病理科 | CD19抗体试剂（免疫组织化学） | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 57 | 病理科 | DAB染色液 | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 58 | 病理科 | 增强扩增试剂盒 | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 59 | 病理科 | 免疫组化抗原修复缓冲液 | 全自动免疫组化染色系统BenchMark ULTRA | 标本类型：经福尔马林固定、石蜡包埋的病理组织切片；用于常规染色基础上的免疫组织化学染色 |
| 60 | 病理科 | 脱蜡液Benchmark Special Stains Diparaffinization Solution (10X) | 自动染片机 BenchMark Special Stains System | 检测设备配套使用的耗材 |
| 61 | 病理科 | 缓冲液BenchMark Special Stains Liquid Coverslip | 自动染片机 BenchMark Special Stains System | 检测设备配套使用的耗材 |
| 62 | 病理科 | 清洗液BenchMark Special Stains Wash II | 自动染片机 BenchMark Special Stains System | 检测设备配套使用的耗材 |
| 63 | 病理科 | 玻璃盖玻片 HE600 Glass Coverslips | 自动染片机VENTANA HE600 System | 检测设备配套使用的耗材 |
| 64 | 感染临床微生物科 | 甲型/乙型流感及呼吸道合胞病毒核酸联合检测试剂盒（实时荧光PCR法） | 全自动医用PCR分析系统GX-XVI R2 | 标本类型：鼻咽拭子；可用于甲型/乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒感染的快速诊断 |

二、供应商资格条件：

1、供应商须提供真实、有效的资质证件及相关授权文件。

2、供应商为所供产品的一级或二级代理。

3、针对每种遴选产品，供应商仅能递交单一品牌的单一产品投标，若发现供应商对同一产品进行多个品牌或同一品牌多种产品重复投标，则视为该供应商投标无效。

三、领取文件要求

1、 领取遴选文件时间：2022年3月15日至2022年3月21日8:30-11:00，13:30-16:00

注：遴选文件领取人、应答文件递交人及被授权人须为同一人。

2、领取文件地点：北京朝阳医院后勤楼三层306房间。

3、请携带法定代表人授权书（需注明参选产品的授权）及领取人本人身份证复印件（需盖章）领取遴选文件，价格谈判会时间另行通知，会上需携带所供产品样品。

4、请在领取和递交文件时，同时递交2日内的新冠核酸检测报告(需盖章)，否则不予接待

首都医科大学附属北京朝阳医院

地址：北京市朝阳区工体南路8号

联系人：黄老师

电话：010-85231270转802

物资器械中心办公地址：北京朝阳医院西南后勤楼三层306房间