附件1：报价单

项目名称:

| 报价货币 | 人民币 |
| --- | --- |
| 总报价 | 大写： |
| 项目实施周期 | 截止到2022年10月15日之前完成全部试验内容 |
| 备 注 |  |

报价人名称（盖章）：

日期：   年  月   日

附件2：分项报价单：

| 东院建设工程市政热力工程质量检测项目分项报价单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 种类 | 试验 组数 | 含税单价 | 小计（元） | 备注 |
| 1 | 混凝土立方体试块抗压强度 | 140 |  |  |  |
| 2 | 混凝土抗渗性能 | 20 |  |  |  |
| 3 | 钢筋原材(屈服强度、抗拉强度、断后伸长率、最大力总伸长率、重量偏差) | 62 |  |  |  |
| 4 | 钢筋焊接（抗拉强度、残余变形） | 30 |  |  |  |
| 5 | 防水卷材（撕裂强度、可溶物含量、热老化后低温柔性） | 3 |  |  |  |
| 6 | 止水带（拉伸强度、扯断伸长率、撕 裂强度、邵氏硬度） | 1 |  |  |  |
| 7 | 锚喷配比（配合比设计） | 2 |  |  |  |
| 8 | 水泥（凝结时间、安定性、胶砂强度） | 2 |  |  |  |
| 9 | 砂（颗粒级配、含泥量、泥块含量） | 2 |  |  |  |
| 10 | 石（含泥量、泥块含量、压碎值） | 2 |  |  |  |
| 11 | 外加剂（密度、细度、pH值） | 2 |  |  |  |
| 12 | 土回填（击实） | 2 |  |  |  |
| 13 | 级配回填（击实） | 2 |  |  |  |
| 14 | 预制保温钢管（密度、导热系数、吸水率、燃烧性能） | 1 |  |  |  |
| 15 | 珍珠岩棉瓦（燃烧性能） | 1 |  |  |  |
| 含税合计： |  |  |  |  |  |
| 税金6% |  |  |  |  |  |
| 除税合计 |  |  |  |  |  |

注：1、分项报价单合计金额应与附件1总金额保持一致，若出现不一致，则此报

价作废。

报价人名称（盖章）：

日期：   年  月   日

附件3：资格证明文件（格式）

附件3-1   营业执照副本

附件3-2   建设工程质量检测机构资质证书

说明:

1．报价人必须是合法注册的具有独立法人资格的企业，具有有效的营业执照。

2．报价人必须提供营业执照副本和建设工程质量检测机构资质证书加盖公章的复印件予以证明。